1.0 	 	HYPE Schiebeladen

Die Schiebeladen öffnen und schließen große Fassadenflächen. Im

geöffneten Zustand parken alle Elemente hintereinander.

Die Schiebeelemente bestehen aus den Komponenten Konsolen, Schienen

dem Rahmenelement, das bewegt werden soll und der Antriebseinheit.

Dabei verfahren die Schiebeelemente seitlich von der Parkposition hinter dem starren Element ausgehend in eine Richtung, bis die Fassadenfläche geschlossen ist. Die Befestigung der Schienenprofile am Baukörper erfolgt mit Konsolen.

Systemaufbau

Über Konsolen sind systemeigene Schienenprofile am Baukörper befestigt. Innerhalb dieser Schienen verfahren die Laufwagen, an denen die einzelnen Streckmetallrahmen montiert sind.

Die Schiebeläden können mittels 230 V Elektromotor stufenlos verfahren werden.

Alle Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben müssen aus Edelstahl bestehen.

Leistungsumfang / technische Daten:

Anlagenhöhe	:	ca. mm

Anlagenbreite	:	ca. mm

Gesamtfläche	:	ca. m²

Anzahl	:	 Stück

Elementgröße (BxH)	:	mm

Anzahl Elemente	:	Stück

Anzahl Schienen	:	Stück

Rahmen	:	Rechteckrahmen nach Statik

Material	:	Aluminium (AlMgSi0,5)

Rahmenfüllung	:	Streckmetall / Lochblech / etc.

Material	:	Aluminium (AL99,5)

Motor 230V	:	 Stück

Steuerabschnitt:	:	 Stück

Oberfläche	:	natur eloxiert, E6/EV1

(Auswahl)					RAL____

Fabrikat:	HYPE Schiebeladen, TYP SL oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:	________________________________

XXX Stück			EP.:____________ GP.:____________